Aloka SSD-500   портативный УЗИ сканер со встроенным монохромным монитором, большим выбором конвексных  и линейных (в том числе интраоперационных и пункционных) датчиков.

Популярность Aloka SSD 500 обусловлена чрезвычайной надежностью, простотой  обращения,  мобильностью  и широким  спектром  расчетных программ.

Области применения

- УЗИ брюшной полости

- Интраоперационные исследования

- Неотложная медицина

- Акушерство, гинекология

Режимы получения изображения

- B, B/B, M, B/M

- Трехступенчатое (2-кратное) увеличение изображения в режиме реального времени

- Выбор восьми различных установленных параметров для оптимизации изображения

Датчики

Более 20 электронных конвексных и линейных датчиков, работающих в частотных диапазонах от 3,5 до 7,5 МГц В ассортименте интраоперационные, пункционные и лапароскопические датчики, а также пункционные адаптеры Предлагаемые датчики совместимы с датчиками для моделей Aloka SSD-1100 и Aloka SSD-630

Интерфейс  пользователя

- Встроенный 7-дюймовый монитор ( 64 градации серой шкалы)

- Удобная откидная клавиатура с подсвечивающимися клавишами и встроенным трекболом

- Коннектор для подключения 1 датчика (стандарт) с возможностью подключения еще одного датчика через специальный переключатель датчиков

- Два маркера-измерителя

- Индикация информации о пациенте

- 18 вариантов меток тела

Измерительные функции

- Расчеты расстояния, длины окружности, площади, объема, различных отношений, угла тазобедренного сустава, срока беременности и массы плода

- Расчеты скорости, ЧСС, временного интервала, функции левого желудочка по методу Pombo и Teichholz

- Регистрация и просмотр изображения

Наличие видеовходов/выходов для подключения видеомагнитофона и видеопринтера

Физические характеристики

- Размеры 29х32х25см.

- Масса - 10 кг.

- Потребляемая мощность ок. 200 VA.

- Электробезопасность ультразвукового сканера - IEC 60601-1, класс 1, тип BF